Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

CZĘŚĆ 1. Zestaw pomocy do nauczania chemii.

| LP | Nazwa | Opis wymagań minimalnych | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bagietki | Bagietka pręcik wykonane ze szkła borokrzemowego, średnica 5 mm (+/- 0,5 mm), długość 250 mm (+/- 10 mm) | sztuka | 30 |
|  | Butelka na roztwory – duże | Butla wykonana ze szkła, przystosowana jest do sterylizacji w autoklawie w temp. do 140°C, butelka z zakrętką, poj. 500 ml. | sztuka | 15 |
|  | Butelka na roztwory – małe | Butla wykonana ze szkła, przystosowana jest do sterylizacji w autoklawie w temp. do 140°C, butelka z zakrętką, poj. 250 ml. | sztuka | 15 |
|  | Butla na wodę destylowaną | Butla do wody destylowanej z kranem (5000 ml) | sztuka | 1 |
|  | Cylinder miarowy – plastikowy | Cylinder miarowy z wylewem, wykonany z polipropylenu. Pojemność - 100 ml. | sztuka | 15 |
|  | Cylinder miarowy – plastikowy | Cylinder miarowy wykonany z polipropylenu z wylewem. Pojemność - 250 ml. | sztuka | 15 |
|  | Gliceryna | Gliceryna - opakowanie 250 ml | opakowanie | 1 |
|  | Kolba stożkowa | Kolba stożkowa Erlenmeyera szeroka szyja, poj. 300 ml | sztuka | 20 |
|  | Kuweta | Kuweta biała, szeroki zakres zastosowania, bardzo dobra chemiczna odporność, zaokrąglone rogi i krawędzie, gładka powierzchnia, łatwa do czyszczenia. Wymiary dna: min. 200 x 300 mm, wymiary krawędzi: min. 400 x 500 mm, wysokość: min. 120 mm | sztuka | 15 |
|  | Lejki plastikowe | Lejek z polipropylenu, przezroczysty, śred. min. 70 mm | sztuka | 15 |
|  | Łapy do próbówek drewniane | Imak drewniany do probówek. Wykonany z drewna, nadający się do chwytania szkła. | sztuka | 15 |
|  | Palnik Bunsena na gaz (z wymiennymi wkładami) | Palnik Bunsena z nabojem. Temperatura płomienia min. 1700 stopni. Czas palenia do 5 godzin. W zestawie palnik z nabojem min. 230 g. | zestaw | 1 |
|  | Mata z włókniny chłonnej | Mata o wymiarach: min. 40 x 50 cm, opakowanie 50 szt. Do zbierania oleju, benzyny i wszelkich innych cieczy na bazie węglowodorów, materiał odpychający wodę | opakowanie | 1 |
|  | Okulary ochronne | Okulary ochronne przeznaczone dla uczniów i nauczycieli, wykonane z tworzywa sztucznego, Posiadają boczne szybki, Certyfikat CE lub inny równoważny | sztuka | 15 |
|  | Palnik spirytusowy | Palnik spirytusowy min.250 ml. Palnik szklany z kołpakiem i knotem. | sztuka | 3 |
|  | Parafilm | Parafilm, rozciągliwość do 200%. Przylega szczelnie nawet do nieregularnych kształtów. Odporny na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin. Szerokość: min.50 mm, długość: min.75 m | opakowanie | 2 |
|  | Pęseta plastikowa | Pęseta wykonana z polimetylopentenu (PMP), z zaostrzonymi końcówkami, dł. 11,5 cm (+/- 2 cm). | sztuka | 15 |
|  | Płyta ociekowa | Płyta ociekowa z polistyrenu min.70 kołków, rozmiar: min. 450x600x100mm. W dolnej części znajduje się zbiorniczek zamknięty korkiem, zabezpieczający wylewaniu się pozostałości. Wymiary kołka: długość min. 90 mm, średnica: min. 10 mm. W komplecie z zestawem montażowym. | sztuka | 1 |
|  | Płytki ceramiczne | Płytka ceramiczna z min. 12 wgłębieniami | sztuka | 15 |
|  | Probówka szklana | Probówka szklana okrągłodenna wykonana ze szkła borokrzemowego. Odporna na ogrzewanie i substancje chemiczne. Pojemność 20 ml; wymiary - min. 150x16 mm., max: 180x18 mm | sztuka | 60 |
|  | Rękawiczki lateksowe | rozmiar: S, opakowanie o zalecanej ilości sztuk 100. W przypadku innej ilości konfekcjonowania rękawiczek wykonawca zobowiązany jest zapewnić 500 sztuk. Nie dopuszczalne jest dekompletowanie pudełek, dostarczony towar ma być oryginalnie zapakowany przez producenta co oznacza że nie dopuszczalne są opakowania zastępcze. | opakowanie | 5 |
|  | Siarczan (VI) miedzi (II) | Siarczan (VI) miedzi (II) pięciowodny opakowanie min. 250 g | opakowanie | 1 |
|  | Siarka | Siarka techniczna, opakowanie min. 200 g | opakowanie | 1 |
|  | Statyw | W skład zestawu wchodzi: podstawa, kolumna statywu, przedłużenie kolumny, zacisk (min. 4 sztuki), dwa kółka (jedno o średnicy min. 50 mm, drugie min. 80 mm), oraz dwie łapy | zestaw | 7 |
|  | Statyw na probówki | Statyw do probówek z PE składany. Statyw wykonany z polietylenu. Statyw składany min. 20 miejsc, średnica 30 mm (+/- 3 ml) | sztuka | 15 |
|  | Stearyna | Stearynę należy dostarczyć w opakowaniach , których łączna waga wyniesie minimum 1 kilogram. Opakowanie musi gwarantować możliwość przechowywanie stearyny w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 250C. | opakowanie | 1 |
|  | Szczotki do mycia szkła typ.1 | Szczotka do probówek z kogucikiem duża . Długość całkowita – min. 270 mm, długość włosia – min. 120 mm, średnica włosia min. 30 mm | sztuka | 5 |
|  | Szczotki do mycia szkła typ.2 | Szczotka do kolb stożkowych, długość całkowita min. 340 mm, długość włosia: min. 150 mm, średnica włosia min. 70 mm | sztuka | 5 |
|  | Szczotki do mycia szkła typ.3 | Szczotka do zlewek, długość całkowita min.200 mm, długość włosa min. 120 mm, średnica włosia min. 70 mm | sztuka | 5 |
|  | Szczotki do mycia szkła typ.4 | Szczotka do mycia lejków, długość całkowita min. 280 mm, długość włosia min. 150 mm, średnica włosia min. 65-20 mm | sztuka | 5 |
|  | Tace laboratoryjne | Biała tacka laboratoryjna wykonana z melaminowo-formaldehydowego tworzywa. Tacka płaska, brzegi zaokrąglone. Wymiary: długość min. 350 mm, szerokość min 220 mm, wysokość min. 15 mm | sztuka | 15 |
|  | Tlenek wapnia | Opakowanie min.500 g | opakowanie | 1 |
|  | Waga elektroniczna do 5 kg | Obciążenie: do 5 kg, dokładność: 1 g, szerokość: min. 15 cm, długość: min 20 cm, grubość: min 4 cm, zasilanie z sieci i/lub z baterii: 2 X AA | sztuka | 10 |
|  | Wąż gumowy 1 mb | Wąż gumowy 1mb. Wąż gumowy średnica wewn. 5 mm (+/- 0,5 mm), zewn. 9 mm (+/- 1mm), ścianka 2 mm (+/- 0,5 mm), naturalna guma. | metr bieżący | 3 x 1 mb |
|  | Wąż silikonowy 1 mb | Wąż silikonowy 1mb. średnica wewn. 2 mm (+/- 0,5 mm), zewn. 2,6 mm (+/- 0,5 mm), ścianka 0,3 mm (+/- 0,5 mm). Zakres temperatur - 60 do +200 stop. C | metr bieżący | 3 x 1 mb |
|  | Woda utleniona | Woda utleniona 3%, opakowanie min 100 ml | opakowanie | 5 |
|  | Wskaźniki pH | Papierki paski wskaźnikowe w rolce min. 5 m, pH 0 - 14 | opakowanie | 1 |
|  | Zestaw zacisków | Zaciski do węży wykonane z acetalu, z ząbkami o długości: min. 2,7 mm, do bezpiecznego, szczelnego zamykania cienkich węży gumowych, długość: 60 mm (+/- 10 mm), zestaw składa się min. z 12 sztuk | zestaw | 10 |
|  | Zestaw plastikowych pipet Pasteura | Zestaw składa się min. z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności 5 ml (+/- 0,5 ml), podziałka: do 1 ml, bańka ssąca: min 4 ml, minimalne wymiary: 5 x 150 mm | zestaw | 1 |
|  | Zestaw szalek Petriego | Szalka Petriego z polistyrenu, średnica 80 mm (+/- 5 mm) | sztuka | 15 |
|  | Zlewka duża – plastikowa | Wykonana z plipropylenu. Zlewka ze skalą, dobra odporność chemiczna, poj. 500ml | sztuka | 20 |
|  | Zlewka niska – plastikowa | Wykonana z plipropylenu. Zlewka ze skalą, dobra odporność chemiczna, poj. 50ml | sztuka | 15 |
|  | Zlewka niska – szklana | Zlewka niska szklana wykonana ze szkła borokrzemowego, skalowana, poj. 100 ml | sztuka | 15 |
|  | Zlewka duża – szklana | Zlewka wysoka szklana wykonana ze szkła borokrzemowego skalowana. Pojemość - 250 ml | sztuka | 15 |

CZĘŚĆ 2. Zestaw pomocy do nauczania fizyki.

| LP | Nazwa | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bezpieczne lustra płaskie | Zestaw składa się z 10 szt. bezpiecznych (bez szkła) luster, każde o wymiarach min. 10x15 cm. Przydatne do ćwiczeń z zakresu symetrii. | zestaw | 10 |
|  | Bloki metali z zawieszkami | Zestaw 6 sześcianów o jednakowej objętości (bok: 20 mm, +/- 2 mm), wykonanych z różnych metali i stopów metali: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku, stali i aluminium | zestaw | 5 |
|  | Domino zegary | Zestaw zawiera min. 26 plastikowych płytek domina, na każdym po jednej stronie znajduje się tarcza zegarowa ze wskazówkami, a po drugiej wyświetlacz zegarka analogowego. Płytki wykonane z gładkiego tworzywa sztucznego z zaokrąglonymi rogami, zegary nie są nadrukowane, ale wygrawerowane (nie ścierają się napisy i są niełamliwe). Wymiary każdej płytki: min. 8x4 cm, narożniki zaokrąglone. | zestaw | 5 |
|  | Eksperymenty z wodą | Zestaw zawiera co najmniej: zlewka miarowa szklana borokrzemianowa wysoka 250 ml – min.2 szt. zlewka miarowa plastikowa PP 250 ml – min.2 szt. lejek plastikowy 75 mm -min. 2 szt. sączki laboratoryjne średnica min. 125 mm – min.50 szt. mikroskop ręczny LED min. 20x-40x ze stolikiem lupa szklana z rączką min. 75 mm Lupa okularowa min. 10x, wysuwana barwnik spożywczy – zielony/niebieski barwnik spożywczy – czerwony butelka z zakraplaczem 30 ml (+/-3 ml), szklana – min.2 szt. bagietka szklana – min.2 szt. zakraplacz - min.2 szt. pipeta Pasteura 3 ml – min.2 szt. palnik spirytusowy min. 60 ml z knotem szczypce laboratoryjne do zlewek balon – min. 2 szt. łyżko-szpatułka metalowa termometr szklany laboratoryjny w skali min.-10…+110 st.C bezrtęciowy – min.1 szt. szalka Petriego szklana – min.2 szt. pryzmat akrylowy do napełniania naczynia połączone naczynia-rurki kapilarne waga sprężynowa elektroniczna min. 40 kg/10g plastelina marker wodoodporny paski pH 4-polowe – min. 100 szt. słoik plastikowy z zakrętką plansza/mata edukacyjna z zakresu obiegu wody w przyrodzie, pudełko z tworzywa, dwupoziomowe z pokrywą, z wycięciami na elementy zestawu | zestaw | 5 |
|  | Elektroskop Pointera | Urządzenie do wykrywania ładunku elektrycznego i napięcia. Średnica obudowy: min. 15 cm. Wysokość urządzenia: min 25 cm. | szt. | 5 |
|  | Gnomon | Zestaw zawiera co najmniej: Min.5 sztuk gnomonów o prostopadłościennej podstawie wykonanej z drewna i wskazówką-prętem mosiężnym zakończonej na szczycie ocynkowaną kopułką stalową; Min.1 sztukę matrycy nauczycielskiej, foliowanej (do wielokrotnego powielania), format A4, po jednej stronie przydatne informacje na temat gnomonu, po drugiej matryca do nanoszenia obserwacji; Min.5 sztuk matryc papierowych, format A4, do nanoszenia obserwacji; Min.1 sztukę pudełka z gąbkami z wycięciami dopasowanymi do gnomonów. | zestaw | 5 |
|  | Haczyk przyczepiany do tablicy | Metalowy haczyk na podstawie magnetycznej do mocowania przyrządów doświadczalnych do tablic magnetycznych. Wymiary: średnica min. 4 cm, wysokość całości min. 4 cm. | szt. | 5 |
|  | Igły magnetyczne | Zestaw zawiera co najmniej dziesięć miniaturowych igieł magnetycznych na podstawkach. Długość igły: min. 3 cm. | zestaw | 5 |
|  | Iluzje optyczne | Gra edukacyjna zawierająca co najmniej 100 kart z iluzjami (optycznymi złudzeniami) i opisami. | szt. | 5 |
|  | Kamertony rezonacyjne | Zestaw zawiera co najmniej: Minimum 2 kamertony 440 Hz. Widełki zdejmowane. Miękki młotek w kształcie dysku – 1 szt. | zestaw | 5 |
|  | Klepsydry małe | Zestaw zawiera co najmniej dwie plastikowe klepsydry: 1- i 2-min. Maksymalna wysokość klepsydr to 10 cm. | zestaw | 5 |
|  | Komplet namagnesowanych różdżek | Zestaw zawiera co najmniej: Min.2 magnetyczne różdżki Min.5 kulistych kolorowych magnesów. Zestaw do demonstrowania i testowania magnetyzm oraz prezentowania własności magnetycznych. | zestaw | 15 |
|  | Komplet siłomierzy | W skład zestawu wchodzi min. sześć siłomierzy o następujących zakresach pomiarowych: 0-1 N, 0-2,5 N, 0-5 N, 0-10 N, 0-20 N, 0-50 N. | zestaw | 5 |
|  | Krążek newtona przymocowany do podstawy | Krążek barw Newtona przymocowany do podstawy i wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy z korbką. Maksymalna średnica krążka: 20 cm. | szt. | 1 |
|  | Krążek newtona (w kształcie bączka) | Krążek Newtona jako koło podzielone na sektory o barwach tęczy, ma postać bączka. | szt. | 15 |
|  | Latarka dynamo | Transparentna latarka napędzana pracą rąk z transparentną obudową przez którą widać działanie obwodu | szt. | 15 |
|  | Latarki z żarówką o dużej mocy i laserem | Wskaźnik laserowy, minimalna moc: 5mW, maksymalna długość: 20 cm, wykonana z metalu, zasilana bateriami AAA | szt. | 15 |
|  | Lewitujące magnesy | Zestaw składa się co najmniej z sześciu jednakowych magnesów pierścieniowych oraz z drewnianej podstawki. Każdy magnes jest pokryty warstwą plastiku o innym kolorze. | zestaw | 5 |
|  | Lupa | Szklana lupa z rączką o minimalnym powiększeniu 3x. Minimalna średnica soczewki: 75 mm. | szt. | 15 |
|  | Lustra wklęsło-wypukłe | Zestaw zawiera co najmniej 10 szt. bezpiecznych (bez szkła), 2-stronnych luster (z jednej strony wklęsłe, z drugiej wypukłe). Minimalne wymiary każdego lustra 10x10 cm. | zestaw | 5 |
|  | Magnes podkowiasty | Magnes podkowiasty o minimalnych wymiarach 50 mm x 60 mm x 12 mm | szt. | 5 |
|  | Magnes sztabkowy – typ 1 | Zestaw zawiera co najmniej dwa magnesy sztabkowe o długości min. 50 mm, szerokości min. 15 mm i grubości min. 10 mm. | zestaw | 5 |
|  | Magnes sztabkowy – typ 2 | Zestaw zawiera co najmniej parę magnesów sztabkowych o długości min. 8 cm każdy. Magnesy powinny umożliwić demonstrowanie odpychania i przyciągania (biegunowości) oraz doświadczeń z opiłkami (linie pola magnetycznego) | zestaw | 5 |
|  | Magnetyzm kuli ziemskiej | Zestaw zawiera co najmniej magnetyczną kulę ziemską oraz poręczny wskaźnik pomiaru biegunów. Minimalna średnica kuli 10 cm, minimalne wymiary wskaźnika: 12 x 3 cm. | zestaw | 1 |
|  | Miernik | Miernik posiada co najmniej następujące zakresy pomiarowe: Napięcie DC: 200 mV/2 V/20 V/1000 V; ±(0,5%+1) Napięcie AC: 200 mV/2 V/20 V/200 V/700 V; ±(0,8%+3) Natężenie prądu stałego DC: 2 mA/20 mA/200 mA/20 A; ±(0,8%+5) Natężenie prądu zmiennego AC: 20 mA; ±(1%+3)/200 mA; ±(2%+3)/20 A; ±(3%+7) Rezystancja: 200 Ohm/2 kOhm/20 kOhm/200 kOhm/2 MOhm/20 MOhm/20 MOhm; ±(0,8%+1) Pojemność: 2000 pF/20 nF/200 nF/2 µF/20 µF; ±(2,5%+3) Temperatura: -40-1000°C Częstotliwość: 20 kHz Pomiar hFE tranzystorów Akustyczny tester ciągłości Test diod Pozostałe minimalne parametry techniczne: Rozmiar wyświetlacza: min: 25 x 50 mm Zasilanie: bateriami Pobór prądu: ok. 5 mA Wymagane akcesoria: Baterie (zestaw startowy) Przewody pomiarowe | szt. | 5 |
|  | Obciążniki | Zestaw składa się co najmniej z pręta zakończonego stalowym krążkiem z jednej oraz hakiem z drugiej strony (masa tego elementu to 50 g i stanowi pierwszy obciążnik) oraz dziewięciu jednakowych obciążników ze szczeliną, każdy o masie 50 g. Zestaw odważników zapakowany jest w poręczne plastikowe pudełko. | zestaw | 5 |
|  | Pałeczki | Zestaw składa się co najmniej z 4 różnych pałeczek do elektryzowania tj.: ebonitowej , szklanej , nylonowej i akrylowej. Minimalna długość każdej pałeczki: 30 cm. | zestaw | 5 |
|  | Płytki z różnych metali | Zestaw zawiera co najmniej 12 różnych płytek metali do porównywania ich własności. Minimalny wymiar każdej płytki: 5 x 2,5 cm. | zestaw | 5 |
|  | Podstawa z oprawką | Gniazdo osadzone w izolacyjnej podstawie z wyprowadzonymi gniazdami zasilającymi. Zastosowanie do nauki z zakresu prostych obwodów elektrycznych. | szt. | 1 |
|  | Podstawka pod pałeczki | Zestaw składa się co najmniej z jednej podstawki o minimalnych wymiarach 10 cm x 8 cm i 2 cm wysokości, słupka oraz korytka z łożyskiem, służącym za jego oś obrotu. | zestaw | 5 |
|  | Pojazd odrzutowy | Zestaw składa się co najmniej z: pojazdu (pleksiglas, min. 10 cm długości, min. 7 cm szerokości, min. 7 cm wysokości na kółkach o średnicy min. 2 cm), wyposażonego w dwustronny króciec do przepływu powietrza, dwóch balonów oraz ręcznej pompki powietrza (min. 25 cm długości, min. 5 cm średnicy). | zestaw | 5 |
|  | Pomoc do odbić | Zestaw edukacyjny składa się co najmniej z: podstawy o wymiarach min. 15x15 cm (grubość min. 1 cm) wykonanej z grubego tworzywa z rowkami na dwóch bokach do wsuwania luster; dwóch srebrnych luster - bezpiecznych, nietłukących - każdy o wymiarach min. 15x15 cm oraz min. 10 kolorowych kart z wzorami do symetrii i odbić, w tym dwie kratkowane do powielania i tworzenia własnych wzorów. | zestaw | 5 |
|  | Przewody z zaciskami krokodylkowymi | Zestaw zawiera co najmniej 10 kabli zakończonych na obu końcach tzw. krokodylkami (5 różnych kolorów, w zestawie po dwie sztuki z koloru). Długość kabli min. 40 cm. | zestaw | 1 |
|  | Przyrząd do badania przewodnictwa | Przyrząd służy do badania przewodnictwa elektrycznego ciał stałych oraz cieczy, wyposażony w elektrody, którymi dotyka się badanej substancji i obserwuje osadzoną w obudowie diodę. | szt. | 5 |
|  | Przyrząd do obserwacji przyrody | Minimalny zakres funkcjonalności przyrządu: kompas, dwie różne pary lup (ruchomych, nakładanych na siebie), przestrzeń do obserwacji okazów zamknięta obustronnie powiększającymi lupami, lornetka, powiększarka stereoskopowa, gwizdek, heliograf, dodatkowe elementy: kwadrant, latarka, alfabet Morse’a. | szt. | 15 |
|  | Soczewki i stojak | Zestaw zawiera co najmniej: 6 różnych soczewek szklanych, każda soczewka o minimalnej średnicy 40 mm, drewniany stojak służący do stabilnego umieszczania w nim soczewek podczas prezentacji oraz doświadczeń i eksperymentów szkolnych. | zestaw | 5 |
|  | Stoper z kompasem | Ręczny stoper elektroniczny, który ma możliwość zapamiętania minimum dziesięciu wyników. | sztuka | 15 |
|  | Sześciany o jednakowej masie | Zestaw zawiera co najmniej 3 prostopadłościany o jednakowej masie – min. 100 g. Klocki w przekroju poprzecznym kwadratowe o boku 25 mm i wysokościach: min. 20 mm (stal), min. 55 mm (aluminium) i min.90 mm (tworzywo sztuczne). | zestaw | 5 |
|  | Sześciany z różnych materiałów | Zestaw zawiera co najmniej dziesięć sześcianów. Długość krawędzi każdego sześcianu wynosi min. 2,5 cm. Sześciany wykonane są z różnych materiałów: miedzi, bromu, glinu, żelaza, cynku, drewna twardego, drewna miękkiego, nylonu, akrylu i tworzywa sztucznego PCW. | zestaw | 5 |
|  | Taca laboratoryjna | Taca laboratoryjna, wielofunkcyjna, wykonana z polipropylenu o minimalnych wymiarach: 35 x 30 x 5 mm (H) | szt. | 15 |
|  | Taśma miernicza | Taśma terenowa długości min. 20 metrów, wysuwana z obudowy. | szt. | 5 |
|  | Układ słoneczny- piłki planety | Zestaw zawiera układ słoneczny w postaci kompletu 11 nadmuchiwanych piłek reprezentujących Słońce, Księżyc, Ziemię oraz pozostałe planety układu. Piłki mają minimalną średnicę od 20 do 90 cm. | zestaw | 1 |
|  | Waga | Zakres ważenia wagi wynosi 0-5000 g, działka odczytowa 1 g. Szalka o minimalnej średnicy 150 mm, zasilanie z baterii AA, posiada funkcję automatycznego tarowania. | szt. | 5 |
|  | Waga dydaktyczna z odważnikami | Waga wykonana z odpornego tworzywa sztucznego z wbudowanym, zamykanym pojemnikiem na odważniki. W skład zestawu wychodzą co najmniej 2 szalki z 2 pojemnikami o głębokości min. 5 cm oraz min. 10 mosiężnych odważników. Minimalna pojemność wagi: 2 kg, dokładność +/- 0,5 g. | szt. | 5 |
|  | Waga z dwoma rodzajami odważników i szalek | Waga wykonana z wytrzymałego plastiku z dwoma kompletami odważników. Odważniki metalowe : min. 11 sztuk: 50g; 20g –2 szt. ; 10g – 2 szt.; 5g – 2 szt.; 2g – 2 szt.; 1g – 2 szt. Odważniki plastikowe: min. 14 sztuk: 20 g – 2 szt.; 10g – 4 szt.; 5g – 8 szt. Waga posiada min. cztery wymienne szalki | szt. | 5 |
|  | Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy | Cyfrowy przyrząd łączący w sobie funkcje co najmniej: multimetra (DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm) i przyrządu do pomiarów poziomu dźwięku, oświetlenia, wilgotności oraz temperatury. Minimalny zakres pomiarów: wilgotność względna: 33%...99%; temp. otoczenia: 0°C … 50°C; 0,1°C; +/-3% + 3°C; temperatura (sonda; termopara): -20 … +1300°C; 0,1°C; +/-3% + 3°C; oświetlenie: 4000/40000 Lux; +/-5%; dźwięk: 35..100dB (30Hz..10kHz); krzywa C; +/-5dB przy 94dB; DCV (prąd stały): 400mV/4/40/400/600V; 0,1mV +/-1,0%; ACV (prąd zm.): 400mV/4/40/400/600V; 0,1mV; +/-1,0%; 50...400Hz; DCA: 400/4000µA/40/400mA/10A | szt. | 1 |
|  | Wsporniki do luster | Zestaw zawiera min. 6 sztuk stojaczków, m.in. do luster, wykonane z tworzywa sztucznego | zestaw | 5 |
|  | Zegar z baterią owocową | W skład zestawu wchodzi co najmniej: moduł zegara cyfrowego w obudowie prostokątnej z tworzywa z pokrywą oraz min. dwoma probówkami, elektrody: magnezowa (Mg), miedziana (Cu) –min 4 szt., cynkowa (Zn) – min. 4 szt., węglowa (C) – min. 2 szt. dioda LED przewody – min. 4 szt. gumowa rurka – min.3 szt. papierek lakmusowy – bloczek wełna stalowa lejek szpatułka plastikowa spinacz biurowy klocek styropianowy pipeta okulary ochronne | zestaw | 5 |
|  | Zestaw cylindrów jednakowy ciężar | Zestaw zawiera co najmniej 6 różnych cylindrów wykonanych z metali i ich stopów: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, cynk. Wszystkie cylindry cechuje jednakowy ciężar i średnica walca, a w związku z tym są one różnej wysokości. | zestaw | 5 |
|  | Zestaw do elektrostatyki | Zestaw składa się co najmniej z: 5 pałeczek: ebonitowej, szklanej i pleksiglasowej oraz łączonych: mosiężno-pleksiglasowej i szklano-pleksiglasowej, kawałka futra oraz jedwabiu do elektryzowania, obrotowego statywu pod pałeczki elektroskopu kulkowego. Pałeczki posiadają średnicę min. 1 cm i długość min. 20 cm; kawałki materiału to kwadraty o boku min. 10 cm; wysokość elektroskopu kulkowego to min. 20 cm. Kulki styropianowe o średnicy min. 0,5 cm zawieszone są na niciach o długości min 15 cm. | zestaw | 5 |
|  | Zestaw do podstawowych eksperymentów z magnetyzmu | Zestaw zawiera co najmniej 55 różnych rodzajów magnesów i elementów magnetycznych do szeregu doświadczeń z zakresu magnetyzmu. W zestawie znajdują się m.in. płytki-typy metali; elektromagnes; folia magnetyczna; igła magnetyczna na podstawie; kompas zamykany; kompasy transparentne; krążki transparentne; magnesy ferytowe; magnesy neodymowe; magnes podkowiasty; magnesy sztabkowe. | zestaw | 5 |
|  | Zestaw do zjawisk optycznych | Zestaw zawiera co najmniej: soczewki szklane (dwustronnie wypukłą i dwustronnie wklęsłą), biały ekranik, szklany ekranik, min.2 lustra szklane, min. 5 kolorowych filtrów celofanowych, min.3 stojaczki do soczewek i luster, min. 2 pryzmaty równoboczne (akrylowe), zlewkę miarową, świecę oraz latarkę. | zestaw | 5 |
|  | Zestaw energia słoneczna | Zestaw zawiera co najmniej: fotoogniwo (ogniwo fotowoltaiczne) i przewody podstawkę fotoogniwa termometr szkło powiększające silniczek elektryczny śmigło podstawkę silniczka lustro paraboliczne podstawkę pod lustro paraboliczne lustro płaskie lupa podwójna kolorowe filtry z uchwytem – 4 różne probówka podstawka probówki stojak do probówki gumki spinacze do papieru z główką plastikowe koluszka nitka plastikowe paski arkusze-wycinanki z kształtami (ptaki, iluzje,…) | zestaw | 5 |
|  | Zestaw podstawowe obwody elektryczne | Zestaw zawiera co najmniej 6 płytek (zamontowane: min.3 żarówki /2 rodz./ na podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut rezystancyjny, min. 10 przewodów ze specjalnymi stykami magnetycznymi, min. 2 przewody krokodylkowe, min.3 łączniki baterii. | zestaw | 5 |
|  | Zestaw wprowadzający do optyki | Zestaw zawiera co najmniej lustra, min. 4 kolorowe filtry-łopatki z tworzywa sztucznego, "oko muchy" (soczewka złożona z kilkunastu mini soczewek, w obudowie), kolorowe kartoniki z obrazkami do filtrowania barw i iluzji, umożliwiających przeprowadzanie doświadczeń z zakresu barw, odbić, iluzji, a także budowę prostego modelu peryskopu. | zestaw | 5 |
|  | Zestaw różnych pryzmatów | Zestaw zawiera co najmniej 7 bloków akrylowych (min. grubość 15 mm) do doświadczeń z zakresu optyki: prostopadłościenny (min wymiary: 75x50 mm), półokrągły (min. średnica 75 mm), min.3 trójkątne (równoboczny: min.55 mm / prostokątny, równoramienny: mn.75 mm / o kątach 90-60-30: min.75 mm) oraz wypukły i wklęsły (min.100 mm). | zestaw | 1 |
|  | Żaróweczki LED | Zestaw zawiera co najmniej cztery energooszczędne żaróweczki, w których źródłem światła są diody elektroluminescencyjne. Żaróweczki mają trzonek E10 i przystosowane są do napięcia zasilania 3,5V. | zestaw | 5 |
|  | Żarówki na podstawkach | Zestaw zawiera co najmniej dwie podstawki z żarówkami oraz wyłącznik nożowy. | zestaw | 5 |

CZĘŚĆ 3. Zestaw pomocy do nauczania matematyki.

| LP | Nazwa | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bryły drewniane | Zestaw brył geometrycznych umożliwiających liczenie ścian, krawędzi. Minimalna ilość w zestawie 10 sztuk. | zestaw | 5 |
|  | Bryły szkieletowe – zestaw do budowy modeli brył | Pomoc umożliwia tworzenie szkieletów wielościanów. Wielość otworów w kulkach powinna pozwolić na łączenie ich ze sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami. Dzięki temu można tworzyć nie tylko graniastosłupy i ostrosłupy, lecz także bryły ścięte. W zestawie powinno znajdować się co najmniej: 180 kolorowych kulek o średnicy min 1,6 cm (każda kulka posiada min.26 otworów) oraz min.180 patyczków o długości od min 1,6 do min 7,5 cm. Każdy element wykonany jest z trwałego tworzywa. | zestaw | 15 |
|  | Bryły wielościany prawidłowe | Zestaw zawiera bryły wykonane są z przezroczystego tworzywa sztucznego o wysokości min 15 cm, mają zaznaczone nitką wysokości i przekątne. W skład wielościanów prawidłowych wchodzą co najmniej: ostrosłup prawidłowy o podstawie kwadratu ostrosłup prawidłowy o podstawie trójkąta równobocznego ostrosłup prawidłowy o podstawie sześciokąta równobocznego graniastosłup prawidłowy o podstawie kwadratu graniastosłup prawidłowy o podstawie trójkąta równobocznego graniastosłup prawidłowy o podstawie sześciokąta równobocznego | zestaw | 7 |
|  | Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych | Przyrząd powinien zawierać statyw, osłonę i zestaw różnych ramek( min.15) do demonstracji powstawania brył obrotowych oraz zasilacz. | sztuka | 1 |
|  | Ułamki magnetyczne duże (zestaw do wizualizacji działań na ułamkach na tablicy) | Zestaw prostokątnych, kolorowych elementów magnetycznych o szer. min. 10cm. Każdy element powinien być oznaczony ułamkiem zwykłym reprezentującym daną część oraz odpowiadającym mu ułamkiem dziesiętnym i procentem. Zestaw powinien przynajmniej zawierać co najmniej następujące ułamki:1/1, ½, 1/3, ¼. 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12. | zestaw | 1 |
|  | Ułamkowa pizza magnetyczna | Pomoc zawiera koła wykonane z trwałej folii magnetycznej, które można mocować i przesuwać na każdej powierzchni magnetycznej. Średnica kół wynosi min 20 cm. W zestawie znajdują się co najmniej 24 elementy: jedna cała pizza i pięć podzielonych na 2, 3, 4, 6 i 8 kawałków. Na każdym kawałku powinien być nadrukowany zapis ułamka zwykłego reprezentującego daną część. | sztuka | 1 |
|  | Wędrująca sprężyna | Pomoc ułatwiająca demonstracje niektórych praw fizyki. Minimalna średnica sprężyny: 7 cm | sztuka | 5 |
|  | Zestaw do porównywania objętości | Zestaw wielofunkcyjny prezentujący bryły jednocześnie w trzech i w dwóch wymiarach. Zestaw zawiera co najmniej 8 „otwartych” brył geometrycznych o wysokości min 8 cm wykonanych z przezroczystego plastiku: stożek, walec, sześcian, prostopadłościan, graniastosłupy prawidłowe – trójkątny i sześciokątny, ostrosłupy prawidłowe – trójkątny i czworokątny. Wszystkie bryły można napełniać płynem lub materiałem sypkim w celu porównywania objętości. Wszystkie powinny posiadać kolorowe siatki, które wsuwa się w środek transparentnych elementów zestawu. | zestaw | 5 |
|  | Zestaw kości matematycznych | Zestaw powinien zawierać minimum 150 kości wykonanych z trwałego tworzywa w tym klasycznych kości sześciennych jak i kości wielościennych z liczbami zapisanymi na ścianach. | zestaw | 2 |

CZĘŚĆ 4. Zestaw pomocy do rozwijania umiejętności przyrodniczych.

| LP | Nazwa | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Atlas grzybów | Atlas zawierający opis gatunków grzybów rosnących w Polsce. Opis i zdjęcia mają ułatwiać rozpoznawanie grzybów | sztuka | 10 |
|  | Barometr | Barometr domowy tradycyjny mechaniczny z podkładką, ścienny. Barometr jest wbudowany w drewnianą podkładkę do zawieszenia na ścianie. | sztuka | 1 |
|  | Deszczomierz | Deszczomierz wyposażony w stojak z podziałką mierzącą ilość opadów do 40 mm. Stojak wykonany jest ze stali, a zbiornik pomiarowy z twardego tworzywa sztucznego. | sztuka | 1 |
|  | Globus fizyczny mały | Globus fizyczny o średnicy min. 20 cm. | sztuka | 15 |
|  | Globus fizyczny duży | Demonstracyjny globus fizyczny o średnicy min. 40 cm. | sztuka | 1 |
|  | Higrometr | Elektroniczny higrometr z termometrem i zewnętrzną sondą umieszczoną na kablu o długości min. 90 cm. Zakres pomiaru temperatury od min. - 50o C do co najmniej. 70o C , zakres pomiaru wilgotności od min. 10% do co najmniej 99%. Rozdzielczość pomiaru temperatury min. 0,1o C, rozdzielczość pomiaru wilgotności min. 1%. Zasilanie bateryjne. | sztuka | 1 |
|  | Kompas | Kompas zamykany z igłą zawieszoną w płynie i przyrządami celowniczymi. | sztuka | 15 |
|  | Lornetka | Lornetka powiększenie min. 6 x. Konstrukcja optyczna lornetki obejmuje pryzmaty dachowe wykonane ze szkła BK7 oraz soczewki powlekane wielowarstwowymi powłokami przeciwodbiciowymi typu MC, odporna na warunki atmosferyczne, wodoszczelność opcjonalnie IPX1. | sztuka | 15 |
|  | Lupa | Lupa podświetlana LED, minimum 3x zoom, zasilana bateriami | sztuka | 15 |
|  | Mapa 1 | Polska mapa ścienna fizyczna z elementami ekologii, minimalne wymiary: 150 x 120 cm | sztuka | 1 |
|  | Mapa 2 | Ścienna mapa krajobrazowa Polski, minimalne wymiary: 140 x 120 cm | sztuka | 1 |
|  | Mapa 3 | Budowa geologiczna Polski, mapa ścienna, minimalne wymiary: 150 x 120 cm | sztuka | 1 |
|  | Mapa 4 | Polska dwustronna mapa ścienna fizyczna/administracyjna, minimalne wymiary: 150 x 120 cm | sztuka | 1 |
|  | Mapa 5 | Polska dwustronna mapa ścienna ekologia/konturowa, minimalne wymiary: 140 x 100 cm | sztuka | 1 |
|  | Mapa 6 | Świat strefy klimatyczne świata mapa ścienna, minimalne wymiary: 150 x 120 cm | sztuka | 1 |
|  | Mapa 7 | Afryka mapa fizyczna/krajobrazy, dwustronna mapa ścienna, minimalne wymiary: 150 x 120 cm | sztuka | 1 |
|  | Mapa 8 | Ameryka Północna mapa fizyczna/krajobrazy, dwustronna mapa ścienna, minimalne wymiary: 150 x 120 cm | sztuka | 1 |
|  | Mapa 9 | Ameryka Południowa mapa fizyczna/krajobrazy, dwustronna mapa ścienna, minimalne wymiary: 150 x 120 cm | sztuka | 1 |
|  | Mapa 10 | Azja mapa fizyczna krajobrazy, dwustronna mapa ścienna, minimalne wymiary: 150 x 120 cm | sztuka | 1 |
|  | Mapa 11 | Polska mapa ścienna fizyczna/mapa do ćwiczeń, dwustronna mapa ścienna, minimalne wymiary: 150 x 120 cm | sztuka | 1 |
|  | Mapa 12 | Świat – mapa fizyczna, ścienna, minimalne wymiary: 200 x 120 cm | sztuka | 1 |
|  | Mapa 13 | Ochrona przyrody w Polsce – mapa, dwustronna mapa ścienna, minimalne wymiary: 150 x 110 cm | sztuka | 1 |
|  | Mapa 14 | Dzieje ziemi, mapa ścienna/plansza dydaktyczna, dwustronna mapa ścienna, minimalne wymiary: 120 x 160 cm | sztuka | 1 |
|  | Mikroskop szkolny | Mikroskop o co najmniej następujących parametrach: Powiększenie maksymalne 600x, Wyposażenie co najmniej w obiektywy 4x, 10x i 40x, Głowica rewolwerowa, Poniżej stolika ustawialne lustro płasko-wklęsłe, Wbudowany kondensator, Wbudowana diafragma tęczówkowa, Co najmniej 2 pokrętła do ustawiania ostrości. | sztuka | 10 |
|  | Plansza dydaktyczna | Plansza dydaktyczna ścienna, jak właściwie sortować odpady. Plansza prezentuje najbardziej aktualne zasady segregacji odpadów, minimalne wymiary: 120 x 80cm | sztuka | 1 |
|  | Preparaty biologiczne | Zestaw zawiera co najmniej 25 preparatów mikroskopowych, w tym: Koniuszek korzenia kukurydzy, Łodyga dyni (przekrój podłużny), Łodyga dyni (przekrój poprzeczny), Łodyga kukurydzy, Łodyga słonecznika, Pień lipy, Skórka czosnku, Igła sosnowa Liść jaśminu zimowego, Pędzlak (rodzaj grzyba), Liść wyki, Toczek, Pantofelek, Stułbia, Ludzka krew, wymaz, Rodzaj neuronu, Mięsień szkieletowy, Euglena (rodzaj pierwotniaka), Łuskowaty ludzki nabłonek w postaci wymazu, Części narządy gębowego pszczoły miodnej, Tylne odnóże pszczoły miodnej, Rozwielitka (rodzaj pierwotniaka), Jajo żaby, Skóra żaby, Jelito cienkie | zestaw | 3 |
|  | Preparaty mikroskopowe tkanki ssaków | Zestaw zawiera tkanki ssaków przekrojowo | zastaw | 3 |
|  | Preparaty mikroskopowe - bezkręgowce | Zestaw zawiera co najmniej następujące preparaty: 1.Organizm jednokomórkowy 2. Pantofelek 3. Stułbia (Hydra) 4. Stułbia, gameta męska 5. Stułbia, gameta żeńska 6. Wirki (Turbellaria), wybarwione jelito 7. Glista (Ascaris), samiec 8. Glista (Ascaris), samica 9. Mitoza komórek glisty końskiej 10. Skrzele małża 11. Rozwielitka (Daphnia) 12. Komar, samica 13. Komar, aparat gębowy samicy 14. Komar, aparat gębowy samca 15. Motyl, aparat gębowy 16. Pszczoła miodna, aparat gębowy 17. Szarańcza wędrowna (Locusta Migratoria), jądro. 18. Oko złożone owada, przekrój 19. Mucha | zestaw | 3 |
|  | Preparaty mikroskopowe – co żyje w kropli wody | Zestaw zawiera co najmniej następujące preparaty: 1. Okrzemki - różne formy 2. Euglena zielona - wiciowiec 3. Pantofelki - orzęski z hodowli sianowej 4. Rozwielitka 5. Oczlik - widłonogi 6. Jednokomórkowe glony 7. Plankton słodkowodny 8. Stułbia, . 9. Robak płaski, . 10. Bakterie wody silnie zanieczyszczonej | zestaw | 3 |
|  | Preparaty mikroskopowe –rośliny jadalne | Zestaw zawiera co najmniej następujące preparaty: Rośliny jadalne np.korzeń cebuli, Łodyga kukurydzy Liść pszenicy Liść pomidora Korzeń marchwi Liść ryżu i inne | zestaw | 3 |
|  | Preparaty mikroskopowe- tkanki człowieka | Zestaw zawiera co najmniej następujące preparaty: 1. Rozmaz krwi ludzkiej 2. Komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka 3. Mięsień prążkowany, 4. Mózg człowieka, . 5. Migdałek człowieka z węzłami chłonnymi, . 6. Płuco człowieka, .7. Skóra ludzka, . 8. Żołądek człowieka, . 9. Szpik kostny (czerwony) 10. Jądro ludzkie. | zestaw | 3 |
|  | Preparaty mikroskopowe- tkanki człowieka zmienione chorobowo | Zestaw zawiera co najmniej następujące preparaty: 1. Gruźlica (prosówka) wątroby 2. Pylica węglowa płuc 3. Malaria - zaatakowana krew 4. Niedotlenienie płuca 5. Rak jądra 6. Amyloid - degeneracja wątroby (skrobiawica) 7. Grypowe zapalenie płuc 8. Wola tarczycy 9. Okrężnica - przewlekłe zapalenie 10. Rak przerzutowy wątroby | zestaw | 3 |
|  | Przewodnik / atlas do rozpoznawania motyli | Opis różnych gatunków, motyli które można spotkać na terenie Polski wzbogacony kolorowymi fotografiami. | sztuka | 5 |
|  | Przewodnik / Atlas Las | Opis różnych gatunków podzielonych na warstwę drzew, krzewów, runa i mszysto - porostową wzbogacony kolorowymi fotografiami. | sztuka | 5 |
|  | Przewodnik / Atlas minerałów kamieni szlachetnych i skał | Opis , naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych. Zawiera min. informacje o ich pozycji systematycznej, częstości występowania, pochodzeniu nazwy, cechach chemicznych i fizycznych, pochodzeniu (powstawaniu), występowaniu na świecie i w Polsce. | sztuka | 5 |
|  | Przewodnik / Atlas ptaków w Polsce | Zawiera kolorowe fotografie opis ptaków mieszkających w Polsce, ich zwyczaje, miejsca występowania. | sztuka | 10 |
|  | Przewodnik / Atlas roślin chronionych w Polsce | Opis wybranych gatunków roślin chronionych w Polsce, m.in. drzewa, krzewy, rośliny kwitnące, paprocie, mchy czy porosty. Wewnątrz znajdują się Szczegółowe opisy roślin, ich dokładna systematyka, ciekawostki. Kolorowe ilustracje i miejsca występowania roślin. | sztuka | 5 |
|  | Przewodnik / Atlas zwierząt chronionych w Polsce | Opis najważniejszych gatunków zwierząt chronionych w naszym kraju: ich cechy charakterystyczne, klasyfikację, historię, obszar występowania i liczne ciekawostki. | sztuka | 5 |
|  | Przewodnik /atlas do rozpoznawania drzew i krzewów | Kolorowe zdjęcia, różnych gatunków drzew i krzewów krajowych oraz zadomowionych. Łatwe i szybkie ich oznaczenie. Dokładny opis gatunków, uwzględniający cechy kwiatów, liści, pąków i korowiny. | sztuka | 10 |
|  | Przewodnik /Atlas owadów | Opis różnych gatunków, owadów które można spotkać na terenie Polski wzbogacony kolorowymi fotografiami . | sztuka | 10 |
|  | Przewodnik /Atlas pogoda i klimat | Opisy, wyjaśnienia i fotografie zjawisk związanych z pogodą i klimatem, zarówno codziennych, jak i niezwykłych, zdarzających się bardzo rzadko. | sztuka | 5 |
|  | Przewodnik do rozpoznawania gwiazd | Podręczny przewodnik po gwiazdach, umożliwia rozpoznawanie gwiazd. Przeznaczony dla poczatkujących | sztuka | 10 |
|  | Przewodnik/atlas do rozpoznawania kwiatów | Publikacja opisująca najpopularniejsze w Polsce gatunki kwiatów, zawiera kolorowe zdjęcia i opisy umożliwiające rozpoznawania różnych gatunków. | sztuka | 5 |
|  | Przewodnik/atlas rośliny i zwierzęta | Opisy zrozumiałe są dla początkującego miłośnika przyrody. Zawierają one nie tylko podstawowe informacje o wyglądzie zwierzęcia lub rośliny, ale także trochę ciekawostek przyrodniczych uatrakcyjniających zdobywanie wiedzy o otaczającej nas naturze. | sztuka | 5 |
|  | Pudełko do obserwacji okazów | Przezroczysty pojemnik w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowana) wbudowane są min.2 lupy | sztuka | 30 |
|  | Stoper | Stoper elektroniczny wyświetla czas, godziny, minuty i sekundy oraz dni i miesiące. Sygnalizacja dźwiękowa. Minimalna dokładność: 1/100 sekundy. | sztuka | 15 |
|  | Taśma miernicza | Taśma terenowa długości min. 20 metrów, wysuwana z obudowy. | sztuka | 15 |
|  | Teleskop | Zestaw zwiera co najmniej: Teleskop o co najmniej następujących parametrach: System optyczny: teleskop zwierciadlany, Średnica lustra min. 75 mm, Długość ogniskowej min. 900 mm, Minimum trzy okulary w zestawie, w tym: 4 mm, 12,5mm oraz 20 mm, Regulowany statyw aluminiowy w zestawie, W zestawie profesjonalna soczewka Barlowa i specjalny filtr do obserwacji księżyca | zestaw | 1 |
|  | Waga elektroniczna | Zakres ważenia wagi wynosi 0-5000 g, działka odczytowa 1 g. Szalka o minimalnej średnicy 150 mm, zasilanie z baterii AA, posiada funkcję automatycznego tarowania. | sztuka | 3 |
|  | Wiatromierz | Wiatromierz elektroniczny, z wyświetlaczem. Pomiar aktualnych, przeciętnych i maksymalnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. Zakres pomiaru: 2,5–150 km/h, rozdzielczość: min. 0,1 km/h (dla szybkości wiatru od 0–19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla prędkości wiatru od 20–150 km/h), dokładność: min. +/-4%, zasilanie bateryjne | sztuka | 1 |

CZĘŚĆ 5. Zestaw pomocy do zajęć z języka francuskiego

| LP | Nazwa | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podręcznik - DELF Actif scolaire et junior - A1 + 2 CD audio lub równoważny | zestaw ćwiczeń pozwalających utrwalić i rozwinąć cztery kompetencje językowe na poziomie sprawności językowej A1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz zestaw przykładowych testów typu Delf Junior A1. Dopuszcza się produkt równoważny | sztuka | 10 |
|  | Gra językowa - L'île aux prépositions lub równoważny | Gra językowa służącą do nauki i utrwalania słownictwa języka francuskiego związanego z umiejscowieniem przedmiotów i osób w przestrzeni, rozwijająca kompetencję samodzielnego budowania wypowiedzi ustnej. | sztuka | 10 |
|  | Gra językowa - Générateur de questions lub równoważny | Gra językowa służąca do nauki konstruowania pytań w języku francuskim na poziomie trudności językowej A1, rozwijająca umiejętności związane z prowadzeniem konwersacji oraz przygotowaniem do części ustnej egzaminu Delf Junior A1. | sztuka | 10 |
|  | Podręcznik - Grammaire progressive debutant lub równoważny | Zestaw ćwiczeń poszerzających umiejętności gramatyczne języka francuskiego i utrwalających poznane struktury gramatyczne | sztuka | 10 |
|  | Podręcznik - Vocabulaire progressive debutant lub równoważny | Zestaw ćwiczeń poszerzających zakres słownictwa z języka francuskiego i utrwalających poznane zwroty i wyrażenia językowe | sztuka | 10 |
|  | Podręcznik - ABC Delf A1 Junior Scolaire (książka + CD AUDIO) lub równoważny | Zestaw ćwiczeń pozwalających utrwalić i rozwinąć cztery kompetencje językowe na poziomie sprawności językowej A1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz zestaw przykładowych testów typu Delf Junior A1 | sztuka | 10 |
|  | PONS. Szkolny słownik francusko-polski i polsko-francuski + słownik online lub równoważny | Szkolny słownik polsko – francuski i francusko – polski zawierający min. 45 tys. haseł i zwrotów potrzebnych do skutecznej nauki języka francuskiego na poziomie początkującym i średnio zaawansowanym zawierający transkrypcję fonetyczną ułatwiającą poprawne wymawianie słów. Do słownika dołączona wersja elektroniczna pozwalająca korzystać przy pracy z komputerem | sztuka | 10 |

CZĘŚĆ 6 Zestaw pomocy do indywidualizacji

| LP | Nazwa | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw multimedialnych programów (w wersji elektronicznej) usprawniających pamięć koncentrację i szybkie czytanie - zestaw 1 | Zestaw multimedialnych programów pozwalających zwiększyć możliwości umysłowe w trzech obszarach: pamięć, koncentracja oraz szybkie czytanie. Zestaw zawiera min. 35 ćwiczeń pozwalających doskonalić sprawność umysłu. Minimalny zakres funkcjonalny programów: - ćwiczący rozwój pamięci, w tym co najmniej ćwiczenia na rozwijanie pamięci krótkotrwałej, niezbędnej do czasowego zapamiętywania informacji oraz ćwiczenia na zapamiętywanie numerów telefonów, dat, wydarzeń, notatek; - służący rozwojowi umiejętności skupiania uwagi i koncentracji, w tym co najmniej ćwiczenia na rozwój zdolności spostrzegania szczegółów oraz ćwiczenia na poprawę szybkości wykonywania działań arytmetycznych w pamięci; - wspomagający sprawne czytanie, w tym co najmniej ćwiczenia na rozwój umiejętności przewidywania, uzupełniania tekstu drogą skojarzeń oraz ćwiczenia na nabycie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem bez zatrzymywania wzroku. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia licencji w formie pudełkowej lub elektronicznej, licencja wieczysta | Sztuka | 1 |
|  | Zestaw programów (w wersji elektronicznej) usprawniających pamięć koncentrację i szybkie czytanie - zestaw 2 | Zestaw multimedialnych programów pozwalających zwiększyć możliwości umysłowe w trzech obszarach: pamięć, koncentracja oraz szybkie czytanie. Zestaw zawiera min. 45 ćwiczeń pozwalających doskonalić sprawność umysłu. Minimalny zakres funkcjonalny programów: - ćwiczący rozwój pamięci, w tym co najmniej ćwiczenia na rozwijanie umiejętności zapamiętywania twarzy oraz nazwisk i doskonalenie zdolności zapamiętywania relacji przestrzennych; - służący rozwojowi umiejętności skupiania uwagi i koncentracji, w tym co najmniej ćwiczenia na rozwój umiejętności planowania i organizacji czasu oraz ćwiczenia doskonalące analizę informacji; - wspomagający sprawne czytanie, w tym co najmniej ćwiczenia na rozwój zdolności szybkiego czytania, w tym w trudnych warunkach zewnętrznych. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia licencji w formie pudełkowej lub elektronicznej, licencja wieczysta | Sztuka | 1 |
|  | Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny do pracy z uczniami wykazującymi specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych | Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny dający możliwość co najmniej wczesnej diagnozy i skutecznej terapii problemów w nauce umiejętności matematycznych, pomagający w rozwoju kluczowych kompetencji wśród uczniów w wieku 7-10 lat zmagających się z problemami dyskalkulii. Program możliwy do wykorzystywania w pracy z dziećmi zmagającymi się z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego, niewielkimi problemami widzenia i słyszenia, różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD), problemami ze spektrum autyzmu, umożliwiający przeprowadzanie diagnoz, planowanie zajęć dla ucznia z dyskalkulią oraz pozwalający na śledzenie efektów pracy z uczniem oraz umożliwiający także monitowanie postępów terapii. Program zawiera co najmniej 100 interaktywnych ćwiczeń terapeutycznych, minimum 8 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych oraz co najmniej 80 kart do druku do pracy indywidulanej i/lub grupowej. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia licencji w formie pudełkowej lub elektronicznej, licencja wieczysta | Sztuka | 1 |
|  | Multimedialny program terapeutyczny do pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu | Multimedialny program terapeutyczny przeznaczony do pracy z dziećmi w wieku 8-12 lat, zawierający co najmniej interaktywne ćwiczenia diagnostyczne i terapeutyczne, ćwiczenia filmowe, interaktywne gry i zabawy, karty pracy do pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, pozwalający na przeprowadzanie diagnoz, planowanie zajęć z uczniami wymagającymi wsparcia, rejestrowanie ich wyników oraz analizowanie efektów pracy z uczniem. Program zawiera co najmniej 400 interaktywnych ćwiczeń, min, 10 gier i zabaw oraz co najmniej 200 kart do druku do pracy indywidulanej i/lub grupowej. Program umożliwiający sprawdzanie funkcji językowych i wzrokowych, pamięci oraz myślenia + ćwiczenia wykorzystujące metodę min. 15 struktur wyrazowych, która umożliwia pogłębienie umiejętności analizy i syntezy wyrazów. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia licencji w formie pudełkowej lub elektronicznej, licencja wieczysta | Sztuka | 1 |
|  | Multimedialny program do diagnozy (wstępnej i funkcjonalnej) trudności szkolnych (dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii, dysortografii)i pracy ze starszymi dziećmi | Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny przeznaczony do pracy z dziećmi, umożliwiający co najmniej: wstępną diagnozę (poznanie konkretnych trudności ucznia oraz ich zakresu z obszaru dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii, dysortografii), a także diagnozę funkcjonalną, pozwalający na planowanie zajęć terapeutycznych, rejestrowanie danych (wyników diagnoz oraz przebiegu terapii), a także analizowanie efektów zajęć z uczniem. Program pomagający w rozwoju kluczowych kompetencji m.in. wśród uczniów, którzy nie rozwinęli ich wcześniej z powodu zaniedbań społecznych, niewielkiego deficytu rozwoju intelektualnego, niewielkich problemów widzenia i słyszenia, różnych form nadpobudliwości (np. ADHD), problemów emocjonalnych w tym problemów ze spektrum autyzmu. Program zawiera co najmniej 300 interaktywnych gier, zabaw i ćwiczeń na różnych poziomach trudności, co najmniej 250 kart do druku do pracy indywidulanej i/lub grupowej. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia licencji w formie pudełkowej lub elektronicznej, licencja wieczysta. | Sztuka | 1 |
|  | Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z afazją oraz dla dzieci dwujęzycznych | Ćwiczenia (zestaw plansz) ułatwiające naukę niewerbalnych zachowań komunikacyjnych i języka. Seria obrazków umieszczonych na planszach pozwalających dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu poznać podstawowe emocje i uczucia, wspomagająca radzenie sobie z własnymi emocjami oraz respektowanie społecznych norm zachowania. W przypadku terapii afazji rysunki obrazujące emocje i uczucia pozwalają rozwijać utracone możliwości językowe oraz wspomagają nawiązywanie kontaktu. | Sztuka | 1 |
|  | Pakiet sensoryczny | Zestaw pomocy sensorycznych do terapii zawierający co najmniej: piłeczki świecące – min. 4 szt., o średnicy min. 5 cm, klepsydrę sensoryczną wypełnioną żelem – min 1 szt., min. wysokość – 20 cm, puszki dźwiękowe z uchwytami – min 8 szt, młynek-pozytywka – min 1 szt., dzwonki z rączką – min. 8 szt. w różnych kolorach, długość dzwonka min. 8 cm, kastaniety z rączką – min. 1 szt, długość min 20 cm, marakasy – min. 2 szt, min. długość – 20 cm, ocean – min 1szt, dzwoneczki na rękę – min 2 szt., sensoryczne misie – min. 5 szt. misiów o wys. min. 15 cm, min. 5 szaliczków, min 10 woreczków, dotykową loteryjkę – min. 24 element wraz z woreczkiem, dotykową układankę – min. 6 podstaw, worek i min 15 żetonów, fakturową opaskę z kulką – min. 1 szt. o średnicy min. 20 cm, świecącą tęczową piłeczkę – min 1 szt. gumowej piłki świecącej po odbiciu od podłogi o średnicy min. 6 cm, dużą piłeczkę Pajączek - min 1 szt. o średnicy min. 10 cm, zestaw sensorycznych piłeczek – min. 20 szt. piłeczek o różnej strukturze i powierzchni wraz z workiem, fakturowe kwadraty z różnymi wypełnieniami– min. 6 szt. o min wymiarach 40x40 cm, matę z kieszeniami do samodzielnego wypełnienia– min. 1 szt. z min 5 kieszeniami, min. wymiary maty 200cm x 30 cm x 30 cm, woreczki do maty z kieszeniami – min. 15 szt. woreczków z grochem, kładkę – tor do ćwiczeń równowago – min. 1 szt., mozaikę w drewnianym pudełku – min 40 elementów, odgłosy przyrody - zgadywanki obrazkowo-dźwiękowe – min. 20 plansz dwustronnie drukowanych, dysk sensoryczny do balansowania – min 1 szt., o średnicy co najmniej 35 cm, wykonany z twardego tworzywa, poznajemy dźwięki – pomoc zawierająca min. 90 obrazków i min. 4 plansze kontrolne, piłkę sensoryczną o średnicy min. 70 cm. Do zestawu dołączone pojemnik do przechowywania pomocy. | zestaw | 1 |
|  | Nakładka na ramiona typu obciążeniowy pies | Nakładka zwiększająca propriocepcję i świadomość pozycji ciała. Poprawiająca przetwarzanie sensoryczne i koncentrację, pomocna w redukcji niepokoju. | Sztuka | 1 |
|  | Nakładka na uda typu obciążeniowy pies | Nakładki zwiększające propriocepcję i świadomość pozycji ciała. Poprawiająca przetwarzanie sensoryczne i koncentrację, pomocna w redukcji niepokoju | Sztuka | 2 |
|  | Pomoc do nauki odczytywania i wyrażania emocji w sposób niewerbalny (gra) | Gra w formie minimum 5 kart papierowych ułatwiająca dzieciom naukę rozpoznawania i wyrażania emocji. Gra zawiera co najmniej 50 zdjęć twarzy oraz min. 5 żetonów emocji. | Sztuka | 1 |
|  | Publikacja nt. pomocy do rehabilitacji afazji | Publikacja dotycząca pomocy logopedycznych o charakterze praktycznym do wykorzystania w terapii dziecka z afazją, wspomagająca i ułatwiająca proces rehabilitacji. W zestaiw eco najmniej 20 kolorowych kart pracy. | Sztuka | 1 |
|  | Publikacja nt. pomocy przeznaczone do wczesnej interwencji przeznaczone dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego | Publikacja zawierająca opis ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci (z zaburzeniami integracji sensorycznej ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych potrzeb dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu) aktywizujące je ruchowo oraz rozwijające ich małą i dużą motorykę | Sztuka | 1 |